3E-IT

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: 0061/0974

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE INSTALACION TERMICA EN LOS EDIFICIOS

D/Dª.: ..................................................................................................................., con D.N.I.: …………......................, domiciliado en ..................................................................................., nº ....................., Localidad ........................................., Código postal ……….…. Municipio ......................................................., Provincia ……………………, actuando como instalador habilitado perteneciente a la empresa instaladora ………………………………..…………………………………… con N.I.F.: ……………………, y según las vigentes disposiciones sobre Instalaciones Térmicas en los Edificios, SOLICITA, le sea admitida la documentación que se acompaña, para la puesta en servicio e inscripción en el Registro correspondiente, de la instalación que a continuación se detalla:

| TITULAR Nombre: ………………………………………………………………………… NIF: …..………………………… Dirección: .................................................................................., nº.: ………... Localidad: …………………………. Código postal: ................... Municipio: .................................................... Provincia: ………………........................ Teléfono: .................................... Correo electrónico: ................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION |  |  |  |  |  |  |
| # Tipo de instalación | EspecE.Inst | Pot. térmica |  | ## Pot. eléctrica |  | ## Documentación a presentar con la solicitud |
| - CLIMATIZACIÓN - Calefacción - Refrigeración - Ventilación - AGUA CALIENTE SANITARIA - Captadores solares - Equipo de apoyo | A-EI B-EI B-EI A-EI A-EI | PROYECTO P > 70 kW Captadores solares S >100 m2 |  | PROYECTO P > 32 kW |  | Proyecto técnico Certificado de dirección de obra Certificado de la instalación Certificado de inspección inicial Liquidación de tasas |
|  |  | MEMORIA TÉCNICA 5 ≤ P ≤ 70 kW Captadores solares 7,14 m2 ≤ S ≤ 100 m2 |  | MEMORIA TÉCNICA 2,2 kW ≤ P ≤ 32 kW |  | Memoria técnica Certificado de la instalación Liquidación de tasas Factura de la instalación |
| TIPO DE ENERGIA |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad Gas Natural G.L.P. Gasoleo Biomasa Captadores solares – Superficie (m2): ……. Bombonas de G.L.P.: > 15 kg. ..........Uds.; < 15 kg. ..........Uds; Volumen del depósito (m3): …; Capacidad del silo (kg): … |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas UTM – Datum ETRS89 (www.cartomur.com): X ___________ m; Y _____________ m (Ver nota al dorso) Dirección: ........................................................................................................................................... nº.: ......................................... Localidad: ........................................................... Código postal: …………… Municipio: ................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO DE LA INSCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Nueva instalación Reforma de instalación  Número de expediente inicial: ...................................................... Denominación de la instalación: …………………………………………………………………………………………………… Finalidad de la instalación (elegir entre las que figuran al dorso): ..................................................................................................... Presupuesto de la instalación (€): …………………… Denominación del refrigerante (Apéndice 1 Tabla A de la ITC-IF-02. Ejemplo: R-507A): ………………………………………. ¿Cuál es la carga de refrigerante fluorado del sistema frigorífico? No contiene; < 3 kg;  3 kg ¿El sistema primario de la instalación de climatización está incluido en el ámbito de aplicación del reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero? Sí No En caso afirmativo, deberá presentar la documentación indicada al dorso. |  |  |  |  |  |  |
| RESUMEN DE POTENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| Potencia térmica nominal |  |  |  |  | Potencia eléctrica absorbida |  |
| Calefacción: Con caldera mixta (1)……………... kW. Sin caldera mixta (2)……………..... kW. Refrigeración (3)……………………... kW. A.C.S.: Sin calefacción (4)………….. kW. |  |  | Potencia térmica nominal total (kW): ……… (Mayor de 1 ó 3) + (4) (Mayor de 2 ó 3) + (4) (3) + (4) |  | Calefacción………..……….… kW. Refrigeración.………………... kW. Ventilación………………....... kW. A.C.S………………………… kW. Tensión eléctrica…………....... V. |  |
| AGENTES INTERVINIENTES |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Proyectista (Nombre/D.N.I./Colegio): ................................................................................................................................... Técnico Director Obra (Nombre/D.N.I./Colegio): ............................................................................................................................... Instalador habilitado (Nombre/D.N.I.): ................................................................................................................................................ Empresa Instaladora (Nombre/N.I.F.): ................................................................................................................................................. Empresa Mantenedora (Nombre/N.I.F.): .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |

Murcia, a........... de ......................................................... de .................

Fdo.: .......................................................................................................

Nota: Las coordenadas UTM estarán referidas al punto principal de acceso a la vivienda, local o establecimiento donde esté ubicada la instalación térmica (por ejemplo: X=664406, Y=4205882). Puede obtener esta información de la página www.cartomur.com

FINALIDADES DE LAS INSTALACIONES

Suministro a instalación general de edificios destinados a viviendas u oficinas

Suministro a viviendas unifamiliares

Suministro a oficinas individuales

Suministro a edificios o locales institucionales

Suministro a edificios o locales de pública reunión

Suministro a establecimientos comerciales

Suministro a restaurantes, bares y cafeterías

Suministro a establecimientos hoteleros

Suministro a instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Documentación a presentar para la puesta en servicio de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, en las que el sistema primario de la instalación de climatización esté incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (Real Decreto 138/2011).

| CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA | DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR |
| --- | --- |
| Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen. | 2/4/7/8/10 |
| Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos exceda de 100 kW, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3). | 1/3/4/5/6/7/8/10 |

| DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA |  |
| --- | --- |
| Nº de documento | Tipo de documento |
| 1 | Proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente. |
| 2 | Memoria técnica, suscrita por el instalador frigorista. |
| 3 | Certificado de dirección de obra, suscrito por técnico titulado competente. |
| 4 | Certificado de instalación, suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva. |
| 5 | Póliza del seguro de responsabilidad civil para instalaciones de nivel 2 que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3). |
| 6 | Contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora frigorista. |
| 7 | Declaraciones CE de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el R. D. 769/1999 y el R. D. 1495/1991 y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. |
| 8 | Certificado de instalación eléctrica de baja tensión que incluya la instalación frigorífica. |
| 9 | Plan de autoprotección de acuerdo con el R.D. 393/2007, para aquellas instalaciones con más de 3 toneladas de refrigerante de los grupos L2 y L3. |
| 10 | Documento acreditativo de haber efectuado la liquidación de tasas correspondiente. |

Cláusula de información y autorización para la obtención y/o cesión de datos personales

Los datos de carácter personal de esta solicitud y de sus documentos anexos se incorporan a un fichero público de titularidad del Director General de Industria, Energía y Minas, responsable del fichero, con la finalidad de gestionar este procedimiento y podrán ser cedidos con esta finalidad a otros Órganos de las Administraciones Públicas.

Autorizo /  No autorizo, al Órgano administrativo competente a obtener, de forma electrónica o por otros medios, de esta Administración Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos personales y documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En caso de no autorizar al Órgano administrativo competente la consulta de datos personales y documentos, me obligo a aportarlos al procedimiento.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el solicitante mediante escrito dirigido al responsable del fichero, a la dirección postal, C/ Nuevas Tecnologías, s/n 30005 – MURCIA, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.