CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA

1.- Identificación del promotor/titular de la instalación

Promotor/titular: 	 NIF:

Dirección: 	 Localidad: 	 Código postal:

Municipio: 	 Provincia: 	 Teléfono:

2.- Emplazamiento de la instalación

| Calle |  |  | Número | Escalera |  | Piso | Letra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Código postal | Municipio |  | Provincia MURCIA | Coordenadas UTM – Datum:ETRS89 X __________ m Y ___________ m |  |  |

3.- Características de la instalación (cumplimente lo que proceda)

| Tramo considerado | Diámetro nominal (DN) – Tabla 4.3 HS4-CTE |
| --- | --- |
| Tubo de alimentación a distribuidor principal |  |
| Tubo de alimentación a columna montante o descendente |  |
| Tubo de alimentación a derivación particular (vivienda, local comercial, etc) |  |
| Tubo de alimentación a cuarto húmedo privado (baño, aseo, cocina) |  |
| Tubo de alimentación a equipos de climatización |  |

Diámetro del contador (mm): _____

4.- Relación de aparatos instalados o previstos (cumplimente lo que proceda)

| Cantidad aparatos instalados | Cantidad aparatos previstos | Tipo de aparato | Caudal instantáneo mínimo (l/s) | Caudal total (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lavamanos | 0,05 |  |
|  |  | Lavabo | 0,10 |  |
|  |  | Ducha | 0,20 |  |
|  |  | Bañera de 1,40 m o más | 0,30 |  |
|  |  | Bañera de menos de 1,40 m | 0,20 |  |
|  |  | Bidé | 0,10 |  |
|  |  | Inodoro con cisterna | 0,10 |  |
|  |  | Inodoro con fluxor | 1,25 |  |
|  |  | Urinarios con grifo temporizado | 0,15 |  |
|  |  | Urinarios con cisterna (c/u) | 0,04 |  |
|  |  | Fregadero doméstico | 0,20 |  |
|  |  | Fregadero no doméstico | 0,30 |  |
|  |  | Lavavajillas doméstico | 0,15 |  |
|  |  | Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0,25 |  |
|  |  | Lavadero | 0,20 |  |
|  |  | Lavadora doméstica | 0,20 |  |
|  |  | Lavadora industrial (8 kg) | 0,60 |  |
|  |  | Grifo aislado | 0,15 |  |
|  |  | Grifo garaje | 0,20 |  |
|  |  | Vertedero | 0,20 |  |
| CAUDAL TOTAL INSTALADO (l/s) |  |  |  |  |

5.- Empresa suministradora:

6.- Finalidad de la instalación (marque lo que proceda)

Suministro a viviendas unifamiliares

Suministro a oficinas individuales

Suministro a establecimientos industriales

Suministro a almacenes y otros establecimientos no industriales

Suministro a instalación general de edificios destinados a viviendas u oficinas

Suministro temporal para obras

D. ……………………………………………………………………………..……..………… instalador de agua, inscrito en el órgano territorial competente, con el número de inscripción (NIF) ………………………………… que pertenece a la empresa instaladora ……………………………………………………..……..…….…………………… con número de inscripción (NIF) ………………………………..….. y domicilio social en la Comunidad Autónoma de …………………………………………..……………. certifica haber ejecutado esta instalación de acuerdo con la normativa vigente para instalaciones de suministro de agua y haberla sometido a las pruebas de presión y estanqueidad correspondientes.

En ……………………………………………..……., a .......... de ................................................. de 20....

El instalador de agua

Fdo.: 	 		(Sello de la empresa instaladora)