CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSION

D/Dª .: ................................................................................................, Instalador en baja tensión en la categoría ...................... y tipo ............. con número .............................., por la Comunidad Autónoma de .........................................................................., de la empresa instaladora ........................................................................................................................, en la categoría .................... y tipo ……........ con el número de inscripción .........................................., de la Comunidad Autónoma de

En calidad de responsable de la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión relativa al  Proyecto /  Memoria Técnica de Diseño denominado/a: ......................................................

........................................................................................................................................................

y cuyos datos identificativos son:

Promotor: ............................................................................................ N.I.F.: ................................

Titular final: ......................................................................................... N.I.F.: ................................

Domicilio/Ubicación:

Localidad: ..........................................................................Municipio: ............................................

# CERTIFICA

La referida instalación, ya acabada, ha sido ejecutada bajo mi supervisión, ajustándose al  Proyecto /  Memoria Técnica de Diseño redactado/a con fecha ................................... por D/Dª.:

en calidad de  Técnico Titulado competente /  Instalador en baja tensión, de categoría: ............................ y tipo: ..............., con las variaciones indicadas al dorso y, en su caso, inspeccionada con resultado favorable, por el Organismo de Control Autorizado ........................................................................................................................................................ con N.I.F.: ........................................... y número de inscripción .....................................

Se han cumplido todas las prescripciones exigidas en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 y sus instrucciones técnicas complementarias, y en su caso, el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por Real Decreto 1890/2008 y sus instrucciones técnicas complementarias y demás reglamentación aplicable a este tipo de instalaciones.

Se han efectuado las verificaciones reglamentarias con resultado satisfactorio.

La instalación general tiene las siguientes características básicas:

- Tensión Nominal: 	V

- Potencia Total instalada o prevista (*): 	kW

- Potencia que se amplia/modifica:	kW

- Potencia antes de la ampliación/modificación	kW

- Potencia Máxima Admisible: 	kW

- Resistencia de Tierra: 	Ω

- Resistencia de Aislamiento: 	Ω

- Uso: Suministro de energía eléctrica a:

(*) Prevista solo en el caso de edificios de viviendas, oficinas y/o locales comerciales.

Para el caso de edificios de viviendas, se especifica al dorso la relación de viviendas y locales que lo componen.

En .................................................. a ............... de ................................ de 20......

Sello de la Empresa Instaladora	Firma del Instalador en Baja Tensión

#### Relación de los locales o viviendas en el edificio certificados (*)

| Identificación del Local o vivienda (**) | Grado de electrificación (***) | Potencia (kW) | Tensión (V) |
| --- | --- | --- | --- |

Notas:	(*): Utilizar el número de hojas necesarias para identificar todas las instalaciones.

(**): Indicar portal, escalera, planta, zona, pasillo, puerta, etc.

(***): Básico: (B) / Elevado: (E).