AUTODIAGNÓSTICO TALLERES DE REPARACIÓN

SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

Si	No

| ¿Dispone de un contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la instalación eléctrica de baja tensión, quien efectuará revisiones cada seis meses de las instalaciones y expedirá un certificado para la empresa cada año? |  |
| --- | --- |

- ¿Realiza una inspección periódica reglamentaria, cada 5 años, por un Organismo de Control Autorizado (OCA)?

INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

Si	No

- ¿Dispone de un Transformador?

| ¿Tiene contrato de mantenimiento con empresa habilitada para la instalación eléctrica de alta tensión, quien efectuará revisiones cada año de las instalaciones? |  |
| --- | --- |

- ¿Realiza una inspección periódica reglamentaria, cada 3 años, por un Organismo de Control Autorizado (OCA) y tiene la documentación justificativa?

COMPRESORES DE AIRE

Si	No

| ¿Dispone de calderines de compresores con presión superior a 0,5 bar? |  |
| --- | --- |

| ¿Están legalizados por la Dirección General de Industria? |  |
| --- | --- |

| ¿Pasa las inspecciones correspondientes? |  |
| --- | --- |

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Si	No

- ¿Tiene legalizada la instalación?

- ¿Dispone de contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora habilitada por DGIEM y le hace la Revisión anual?

| ¿Deja constancia de sus revisiones visuales usted debe hacer cada tres meses? |  |
| --- | --- |

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Si	No

- ¿Almacena más de 50 litros de producto clase B (disolventes,        alcoholes, pinturas, gasolinas... etc.)?

- ¿Tiene almacenados los productos de acuerdo a la legislación?

| ¿Le realiza cada 5 años la OCA la inspección reglamentaria y dispone de la documentación justificativa? |  |
| --- | --- |

INSTALACIONES PETROLÍFERAS

Si	No

- ¿Tiene depósito de gasóleo?

| ¿Si su instalación está autorizada con proyecto, realiza cada 5 años la revisión periódica por OCA o empresa mantenedora con prueba estanqueidad en instalaciones enterradas? |  |
| --- | --- |

- ¿Le realiza una OCA cada 10 años una inspección periódica?

| ¿Si su instalación está autorizada con memoria, le realiza cada 10 años una revisión la OCA o empresa mantenedora? |  |
| --- | --- |

INSTALACIONES DE GAS

Si	No

- ¿Tiene instalación de gas de gas?

| Si su instalación viene alimentada desde una red de distribución, ¿Realiza cada 5 años la revisión periódica por la empresa distribuidora? |  |
| --- | --- |

- Si su instalación no viene alimentada desde una red de distribución, ¿Realiza cada 5 años la revisión periódica por una empresa instaladora?

| ¿Si dispone de depósito de GLP (Propano, Butano), dispone de Contrato de Mantenimiento con una Empresa Instaladora Categoría A ? |  |
| --- | --- |

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

Si	No

- ¿Actualiza su Registro Industrial o la Declaración Responsable en el caso de haber habido variación en la especialidad, servicios etc.?

- ¿Dispone todas sus maquinas del Marcado CE?

| ¿Las máquinas y equipos de trabajo que no tiene marcado CE, disponen del Certificado de adaptación del equipo al Real Decreto 1215/1997? |  |
| --- | --- |

MANÓMETROS Y EQUIPOS DE MEDIDA DE VOLUMEN

Si	No

- ¿Dispone de manómetros de presión (por ejemplo para compresores) o de medidores de volumen/caudal para surtidores de gasóleo?

- ¿Realiza la Verificación Periódica Anual Reglamentaria de los equipos?

| ¿Dispone de la documentación de las verificaciones posteriores a alguna reparación, en su caso? |  |
| --- | --- |

INSTALACIONES TÉRMICAS

Si	No

- ¿Tengo Instalaciones de Climatización?

| ¿Disponen de documentación? En caso afirmativo, |  |
| --- | --- |

| ¿Están Mantenidas por una empresa mantenedora de Instalaciones Térmicas habilitada por Industria? |  |
| --- | --- |

ASCENSORES

Si	No

| ¿Dispongo de Ascensores en mis instalaciones? |  |
| --- | --- |

| ¿Tengo contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora de Ascensores? |  |
| --- | --- |

| ¿Dispongo de la documentación de la OCA que toca pasar cada dos años? |  |
| --- | --- |

APARATOS ELEVADORES (no ascensores)

Si	No

| ¿Dispongo de Aparatos Elevadores en mi taller? |  |
| --- | --- |

| ¿Tengo registro documental de haber pasado el mantenimiento conforme a las instrucciones técnicas del fabricante? |  |
| --- | --- |

GASES FLUORADOS

Si          No

- ¿Realiza su empresa trabajos de climatización en vehículos?

| ¿El personal dispone del Certificado de Manipulador de Gases Fluorados para Confort Técnico del Vehículo? |  |
| --- | --- |

Si desea que los técnicos de FREMM evalúen este documento remítalo al fax 968931510, e-mail: antoniocano@fremm.es

Para cualquier aclaración o para solicitar  un diagnostico más exhaustivo a su taller póngase en contacto con Antonio Cano Cerón 968931502/968965503